产品质量监督抽查实施细则

2024年新疆生产建设兵团第五师双河市肥料

产品质量监督抽查实施细则

2024-03-12发布                                         2024-03-13实施

新疆生产建设兵团第五师双河市市场监督管理局

2024年新疆生产建设兵团第五师双河市肥料产品质量

监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

将样品缩分至约1kg，再缩分成两份，分装于2个洁净、干燥的塑料瓶中。1瓶作为检验样品，另1瓶作为备用样品。

2 检验依据

表1  复合肥料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 总养分（N+P2O5+K2O）的质量分数 | GB/T 15063-2020 |  | ★ |
| 2 | 总氮（N）的质量分数 | GB/T 8572-2010 |  | ★ |
| 3 | 有效磷（P2O5）的质量分数 | GB/T 8573-2017、GB/T 15063-2020 |  | ★ |
| 4 | 氧化钾（K2O）的质量分数 | GB/T 8574-2010 |  | ★ |
| 5 | 氯离子的质量分数 | GB/T 24890-2010 |  | ★ |
| 6 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 8572-2017、GB/T 15063-2020 |  | ★ |
| 7 | 水分 | GB/T 8576-2010、GB/T 8577-2010 |  | ★ |
| 8 | 粒度 | GB/T 24891-2010 |  | ★ |
| 9 | 缩二脲 | GB/T 22924-2008 | ★ |  |
| 10 | 总铅 | GB/T 23349-2020 | ★ |  |
| 11 | 总镉 | GB/T 23349-2020 | ★ |  |
| 12 | 总铬 | GB/T 23349-2020 | ★ |  |
| 13 | 总砷 | GB/T 23349-2020 | ★ |  |
| 14 | 总汞 | GB/T 23349-2020 | ★ |  |
| 15 | 总铊 | GB 38400-2019 | ★ |  |
| ａ：重要质量项目——指直接涉及人体健康、使用安全的指标； ｂ：其他质量项目——产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。 |  |  |  |  |

表2  掺混肥料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 总养分（N+P2O5+K2O）的质量分数 | GB/T21633-2020 |  | ★ |
| 2 | 总氮（N）的质量分数 | GB/T 8572-2010 |  | ★ |
| 3 | 有效磷（P2O5）的质量分数 | GB/T 8573-2017 、GB/T 15063-2020 |  | ★ |
| 4 | 氧化钾（K2O）的质量分数 | GB/T 8574-2010 |  | ★ |
| 5 | 水溶磷占有效磷百分率 | GB/T 8573-2017 、GB/T 15063-2020 |  | ★ |
| 6 | 水分 | GB/T 8576-2010、GB/T 8577-2010 |  | ★ |
| 7 | 粒度 | GB/T 24891-2010 |  | ★ |
| 8 | 氯离子的质量分数 | GB/T 24890-2010 |  | ★ |
| 9 | 缩二脲 | GB/T 22924-2008 | ★ |  |
| 10 | 总铅 | GB/T 23349-2020 | ★ |  |
| 11 | 总镉 | GB/T 23349-2020 | ★ |  |
| 12 | 总铬 | GB/T 23349-2020 | ★ |  |
| 13 | 总砷 | GB/T 23349-2020 | ★ |  |
| 14 | 总汞 | GB/T 23349-2020 | ★ |  |
| 15 | 总铊 | GB 38400-2019 | ★ |  |

表3  有机肥料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 有机质的质量分数（以烘干基计） | NY/T 525-2021 |  | ★ |
| 2 | 总养分的质量分数（以烘干基计） | NY/T 525-2021 |  | ★ |
| 3 | 氯离子的质量分数 | GB/T 15063-2020 |  | ★ |
| 4 | 总砷（以烘干基计） | NY/T 1978-2022 | ★ |  |
| 5 | 总汞（以烘干基计） | NY/T 1978-2022 | ★ |  |
| 6 | 总铅（以烘干基计） | NY/T 1978-2022 | ★ |  |
| 7 | 总镉（以烘干基计） | NY/T 1978-2022 | ★ |  |
| 8 | 总铬（以烘干基计） | NY/T 1978-2022 | ★ |  |

表4  大量元素水溶肥料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 大量元素含量 | NY/T 1107-2020 |  | ★ |
| 2 | 总氮含量 | NY/T 1977-2010 |  | ★ |
| 3 | 有效磷含量 | NY/T 1977-2010 |  | ★ |
| 4 | 氧化钾含量 | NY/T 1977-2010 |  | ★ |
| 5 | 水不溶物含量 | NY/T 1973-2021 |  | ★ |
| 6 | 水分含量 | GB/T 8576-2010、 GB/T 8577-2010 |  | ★ |
| 7 | 氯离子含量 | NY/T 1117-2010 |  | ★ |
| 8 | 缩二脲 | NY/T 2670-2020 | ★ |  |
| 9 | 镉（Cd）（ 以元素计） | NY/T 1978-2022 | ★ |  |
| 10 | 砷（As）（以元素计） | NY/T 1978-2022 | ★ |  |
| 11 | 汞（Hg）（以元素计） | NY/T 1978-2022 | ★ |  |
| 12 | 铬（Cr）（以元素计） | NY/T 1978-2022 | ★ |  |
| 13 | 铅（Pb）（以元素计） | NY/T 1978-2022 | ★ |  |

表5  有机无机复混肥料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 有机质的质量分数 | GB/T 18877-2020 |  | ★ |
| 2 | 总养分（N+P2O5+K2O）的质量分数 | GB/T 18877-2020 |  | ★ |
| 3 | 总氮（N）的质量分数 | GB/T 17767.1-2008 |  | ★ |
| 4 | 有效五氧化二磷（P2O5）的质量分数 | GB/T 8573-2017、 GB/T 15063-2020 |  | ★ |
| 5 | 氧化钾（K2O）的质量分数 | GB/T 17767.3-2010 |  | ★ |
| 6 | 水分 | GB/T 8576-2010、 GB/T 8577-2010 |  | ★ |
| 7 | 酸碱度 | GB/T 18877-2020 |  | ★ |
| 8 | 氯离子的质量分数 | GB/T 18877-2020、 NY/T 1117-2010 |  | ★ |
| 9 | 缩二脲 | GB/T 22924-2008 | ★ |  |
| 10 | 钠离子含量 | NY/T 1972-2010 |  | ★ |
| 11 | 粒度 | GB/T 24891-2010 |  | ★ |
| 12 | 总铅 | GB/T 23349-2020 | ★ |  |
| 13 | 总镉 | GB/T 23349-2020 | ★ |  |
| 14 | 总铬 | GB/T 23349-2020 | ★ |  |
| 15 | 总砷 | GB/T 23349-2020 | ★ |  |
| 16 | 总汞 | GB/T 23349-2020 | ★ |  |
| 17 | 总铊 | GB 38400-2019 | ★ |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 15063-2020     复合肥料

GB/T 21633-2020     掺混肥料（BB肥）

NY/T 525-2021       有机肥料

NY/T 1107-2020      大量元素水溶肥料

GB/T 18877-2020     有机无机复混肥料

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：
4.1 市场监管部门负责接收、审核异议申请材料，对于同意复检的，通知检测机构复检。
4.2检测机构通知异议申请人相关复检的安排。
4.3检测机构按照实施细则对异议项目进行复检，复检结论为异议处理的最终结论。
4.4市场监管部门将复检相关文书递送异议申请人。