[bookmark: _GoBack]附件1：
	包号
	额定输出功率（最低）
	类型
	后备形式
	输入电压范围
	输出电压范围
	价格

	1
	1KVA
	不限
	在线式
	220/380±15%V
	220/380±3%V
	

	2
	3KVA
	不限
	在线式
	220/380±15%V
	220/380±3%V
	

	3
	6KVA
	不限
	在线式
	220/380±15%V
	220/380±3%V
	

	4
	10KVA
	塔式
	在线式
	220/380±15%V
	220/380±3%V
	

	5
	10KVA
	机架式
	在线式
	220/380±15%V
	220/380±3%V
	

	6
	15KVA
	不限
	在线式
	220/380±15%V
	220/380±3%V
	

	7
	20KVA
	塔式
	在线式
	220/380±15%V
	220/380±3%V
	

	8
	20KVA
	机架式
	在线式
	220/380±15%V
	220/380±3%V
	

	9
	30KVA
	塔式
	在线式
	220/380±15%V
	220/380±3%V
	

	10
	30KVA
	机架式
	在线式
	220/380±15%V
	220/380±3%V
	

	11
	40KVA
	塔式
	在线式
	220/380±15%V
	220/380±3%V
	

	12
	40KVA
	模块化
	在线式
	220/380±15%V
	220/380±3%V
	

	13
	50KVA
	模块化
	在线式
	220/380±15%V
	220/380±3%V
	

	14
	60KVA
	塔式
	在线式
	220/380±15%V
	220/380±3%V
	

	15
	60KVA
	模块化
	在线式
	220/380±15%V
	220/380±3%V
	

	16
	80KVA
	塔式
	在线式
	220/380±15%V
	220/380±3%V
	

	17
	80KVA
	模块化
	在线式
	220/380±15%V
	220/380±3%V
	

	18
	100KVA
	塔式
	在线式
	220/380±15%V
	220/380±3%V
	

	19
	100KVA
	模块化
	在线式
	220/380±15%V
	220/380±3%V
	

	20
	120KVA
	塔式
	在线式
	220/380±15%V
	220/380±3%V
	

	21
	120KVA
	模块化
	在线式
	220/380±15%V
	220/380±3%V
	

	22
	150KVA
	模块化
	在线式
	220/380±15%V
	220/380±3%V
	

	23
	160KVA
	不限
	在线式
	220/380±15%V
	220/380±3%V
	

	24
	180KVA
	模块化
	在线式
	220/380±15%V
	220/380±3%V
	

	25
	200KVA
	塔式
	在线式
	220/380±15%V
	220/380±3%V
	

	26
	200KVA
	模块化
	在线式
	220/380±15%V
	220/380±3%V
	

	27
	300KVA
	塔式
	在线式
	220/380±15%V
	220/380±3%V
	

	28
	300KVA
	模块化
	在线式
	220/380±15%V
	220/380±3%V
	

	29
	400KVA
	塔式
	在线式
	220/380±15%V
	220/380±3%V
	

	30
	400KVA
	模块化
	在线式
	220/380±15%V
	220/380±3%V
	




主要配件：
	电池
	容量
	价格（元/节）

	配件1
	38AH
	

	配件2
	65AH
	

	配件3
	100AH
	

	配件4
	120AH
	

	配件5
	150AH
	

	配件6
	200AH
	





配件：
	名称
	价格

	配电柜（元/套）
	

	电池监控组件（元/套）
	

	安装（含搬运费、拆机费等）（元/套）
	

	直流电池开关箱（元/套）
	

	综合柜（元/套）
	

	智能监控组件（元/套）
	

	并机组件（元/套）
	

	承重架（元/套）
	

	电池柜（含电池连接线或铜排等）（元/套）
	

	通讯组件（元/套）
	

	线缆（元/米）
	


如有其他配件可自行添加并报价
如有其他意见，请在本页下方空白处填写
