附件1：

| 包号 | 额定输出功率（最低） | 类型 | 后备形式 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1KVA | 不限 | 在线式 | 220/380±15%V | 220/380±3%V |  |
| 2 | 3KVA | 不限 | 在线式 | 220/380±15%V | 220/380±3%V |  |
| 3 | 6KVA | 不限 | 在线式 | 220/380±15%V | 220/380±3%V |  |
| 4 | 10KVA | 塔式 | 在线式 | 220/380±15%V | 220/380±3%V |  |
| 5 | 10KVA | 机架式 | 在线式 | 220/380±15%V | 220/380±3%V |  |
| 6 | 15KVA | 不限 | 在线式 | 220/380±15%V | 220/380±3%V |  |
| 7 | 20KVA | 塔式 | 在线式 | 220/380±15%V | 220/380±3%V |  |
| 8 | 20KVA | 机架式 | 在线式 | 220/380±15%V | 220/380±3%V |  |
| 9 | 30KVA | 塔式 | 在线式 | 220/380±15%V | 220/380±3%V |  |
| 10 | 30KVA | 机架式 | 在线式 | 220/380±15%V | 220/380±3%V |  |
| 11 | 40KVA | 塔式 | 在线式 | 220/380±15%V | 220/380±3%V |  |
| 12 | 40KVA | 模块化 | 在线式 | 220/380±15%V | 220/380±3%V |  |
| 13 | 50KVA | 模块化 | 在线式 | 220/380±15%V | 220/380±3%V |  |
| 14 | 60KVA | 塔式 | 在线式 | 220/380±15%V | 220/380±3%V |  |
| 15 | 60KVA | 模块化 | 在线式 | 220/380±15%V | 220/380±3%V |  |
| 16 | 80KVA | 塔式 | 在线式 | 220/380±15%V | 220/380±3%V |  |
| 17 | 80KVA | 模块化 | 在线式 | 220/380±15%V | 220/380±3%V |  |
| 18 | 100KVA | 塔式 | 在线式 | 220/380±15%V | 220/380±3%V |  |
| 19 | 100KVA | 模块化 | 在线式 | 220/380±15%V | 220/380±3%V |  |
| 20 | 120KVA | 塔式 | 在线式 | 220/380±15%V | 220/380±3%V |  |
| 21 | 120KVA | 模块化 | 在线式 | 220/380±15%V | 220/380±3%V |  |
| 22 | 150KVA | 模块化 | 在线式 | 220/380±15%V | 220/380±3%V |  |
| 23 | 160KVA | 不限 | 在线式 | 220/380±15%V | 220/380±3%V |  |
| 24 | 180KVA | 模块化 | 在线式 | 220/380±15%V | 220/380±3%V |  |
| 25 | 200KVA | 塔式 | 在线式 | 220/380±15%V | 220/380±3%V |  |
| 26 | 200KVA | 模块化 | 在线式 | 220/380±15%V | 220/380±3%V |  |
| 27 | 300KVA | 塔式 | 在线式 | 220/380±15%V | 220/380±3%V |  |
| 28 | 300KVA | 模块化 | 在线式 | 220/380±15%V | 220/380±3%V |  |
| 29 | 400KVA | 塔式 | 在线式 | 220/380±15%V | 220/380±3%V |  |
| 30 | 400KVA | 模块化 | 在线式 | 220/380±15%V | 220/380±3%V |  |

主要配件：

| 电池 | 容量 | 价格（元/节） |
| --- | --- | --- |
| 配件1 | 38AH |  |
| 配件2 | 65AH |  |
| 配件3 | 100AH |  |
| 配件4 | 120AH |  |
| 配件5 | 150AH |  |
| 配件6 | 200AH |  |

配件：

| 名称 | 价格 |
| --- | --- |
| 配电柜（元/套） |  |
| 电池监控组件（元/套） |  |
| 安装（含搬运费、拆机费等）（元/套） |  |
| 直流电池开关箱（元/套） |  |
| 综合柜（元/套） |  |
| 智能监控组件（元/套） |  |
| 并机组件（元/套） |  |
| 承重架（元/套） |  |
| 电池柜（含电池连接线或铜排等）（元/套） |  |
| 通讯组件（元/套） |  |
| 线缆（元/米） |  |

如有其他配件可自行添加并报价

如有其他意见，请在本页下方空白处填写