第五师双河市成品油零售体系

“十五五”发展规划

第五师双河市商务局

二〇二六年六月

前 言	1

第一章 概 述	3

一、规划背景	3

二、规划依据	4

三、规划范围年限	5

第二章 发展现状及形势	7

一、经济社会发展情况	7

二、交通发展状况	8

三、加油站现状分析	9

四、“十四五”规划执行成效	11

五、存在问题	11

六、“十五五”时期面临的形势	12

第三章 总体要求	16

一、指导思想	16

二、规划原则	16

三、发展目标	18

第四章 需求预测	19

一、经济社会发展趋势预测	19

二、交通运输发展趋势预测	20

三、机动车增长趋势预测	21

四、成品油零售企业销售量预测分析	21

五、成品油零售站点预测	23

五、预测结论	24

第五章 空间布局	25

一、布局原则	25

二、总体布局方案	27

三、布局标准及要求	29

四、燃油品质及环保要求	37

五、风险环境管控要求	38

第六章 实施保障措施	40

第七章 规划附件	43

前 言

成品油作为关系国计民生的基础性和战略性资源，是保障国民经济平稳运行、支撑职工群众生产生活的重要能源，成品油零售体系建设直接关联市场秩序、能源安全与民生服务质量，对推动经济社会高质量发展意义重大。

“十四五”时期，在师市党委的坚强领导及师市统筹部署下，师市商务局严格落实《第五师双河市成品油零售体系“十四五”发展规划》，持续强化成品油市场监管、优化网点布局、提升服务效能，保障了师市成品油市场规范有序运行。“十五五”时期，随着经济社会持续发展和“双碳”目标推进，成品油零售经营体系面临新的挑战，为顺应师市国民经济和社会发展总体规划要求，对接能源革命、车辆升级、道路建设等趋势，进一步健全布局合理、安全高效的成品油零售服务网络，扩大优质成品油供给，更好满足职工群众多元化消费需求，依据《国务院办公厅关于推动成品油流通高质量发展的意见》（国办发〔2025〕5号）、《成品油流通管理办法》（中华人民共和国商务部令〔2025〕4号），编制《第五师双河市成品油零售经营体系“十五五”发展规划（2026—2030年）》（以下简称《规划》）。

《规划》重点回顾“十四五”规划执行成效，系统总结实践经验，精准查摆存在不足并明确整改措施；深入分析“十五五”时期行业发展新形势，确立核心发展理念与总体布局，明确重点任务及保障举措；结合能源结构、汽车保有量等关键因素，科学预测市场供求态势，统筹平衡消费端与企业端需求，遵循“优化存量、按需增量”原则，着力构建适配师市国民经济发展、竞争有序、布局合理、安全高效、绿色低碳的成品油零售体系，为保障能源安全、服务民生需求、推动师市经济社会高质量发展提供坚实支撑。

第一章 概 述

一、规划背景

“十五五”时期，是我国锚定第二个百年奋斗目标、全面推进社会主义现代化建设的关键五年，更是深入贯彻习近平总书记关于新疆工作和兵团工作重要讲话重要指示精神，推动兵团维稳戍边职责使命与高质量发展深度融合的重要阶段。在国家“双碳”目标纵深推进、新型能源体系加快构建的大背景下，新能源的应用对成品油零售行业产生明显影响。2020年10月9日，国务院常务会议通过《新能源汽车产业发展规划》，进一步明确了对于未来5年、15年的新能源汽车的发展目标：到2025年新能源汽车新车销量占比要达到*％左右，到2035年国内公共领域用车全面实现电动化。政策驱动下“十四五”期间我国新能源汽车销售占比从2020年的*%飙升至2025年的*%，销量从*万辆跃升至*万辆左右，行业迎来需求结构重塑的关键拐点。

能源消费革命与数字经济转型双轮驱动，既为成品油零售行业带来“清洁化、智慧化、综合化”转型机遇，也提出适配区域发展、服务战略需求的新要求。作为兵团重要战略支点，第五师双河市货物运输、团场农业机械作业、工业生产、旅游观光等领域对成品油的刚性需求仍将长期存在，零售体系仍是保障师市能源安全、维系经济社会运转的基础性支撑。

师市紧密衔接自治区“五大战略定位”，结合自身资源禀赋与发展实际，明确“十五五”期间将深入实施“新质农业筑基、口岸工业强链、古道文旅兴城、绿色智慧赋能”发展战略，加快构建“3+3+3”现代化产业体系，全力实现“四基两区”目标。但对照高质量发展要求，目前仍存在部分短板弱项，部分加油站规模偏小、站容陈旧、档次不高、设施相对落后与经营模式单一等问题较为突出，制约了行业效益提升与功能升级。基于此，“十五五”时期师市成品油零售体系以规范发展为基础，以高质量发展为导向，通过布局优化、绿能融合、智慧赋能三轮驱动，推动加油站从传统能源供应节点向多功能综合服务平台转型，既适配新能源汽车普及带来的充电设施补短板需求，也强化对口岸经济、现代农业等重点领域的能源保障能力，将其打造为服务团场振兴、支撑产业升级的重要引擎，为兵团现代化建设提供坚实可靠的能源支撑。

二、规划依据

1.《中华人民共和国行政许可法（2019修正）》（2019年4月23日）；

2.《中华人民共和国消防法（2019修正）》（2019年4月23日）；

3.《成品油流通管理办法》（中华人民共和国商务部令〔2025〕4号）；

4.《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）；

5.《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2021）；

6.《成品油零售企业管理技术规范》（SB/T10390-2004）；

7.《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952—2020）；

8.《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）；

9.《国务院办公厅发布关于加快发展流通促进商业消费的意见》（国办发〔2019〕42号）；

10.《国务院办公厅关于印发新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）的通知》（国办发〔2020〕39号）；

11.《国务院办公厅关于推动成品油流通高质量发展的意见》（国办发〔2025〕5号）；

12.关于印发《兵团关于加快发展流通促进商业消费的实施方案》的通知（新兵办发〔2019〕75号）；

13.《新疆生产建设兵团石油成品油零售经营资格审批管理办法》（兵商规〔2022〕1号）；

14.《第五师国土空间总体规划（2021—2035年）》；

15.《双河市国土空间总体规划（2021—2035年）》；

16.自治区、第五师双河市待批、在编的片区控制性详细规划等。

三、规划范围年限

规划范围为第五师辖区内，包括双河市、八十一团（双桥镇）、八十三团、八十四团（石峪镇）、八十六团（博乐镇）、八十七团、八十八团、八十九团（友谊镇）、九十团（双乐镇）及九十一团，国土空间总面积2655.57平方公里。

规划期限为2026年—2030年。

第二章 发展现状及形势

一、经济社会发展情况

第五师双河市以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣高质量发展主题，统筹经济社会发展和民生改善，各项事业取得显著成效。2025年第五师双河市生产总值为*亿元，增长*%；规上工业增加值增长*%，社会消费品零售总额年均增长*%，一般公共预算收入增长*%，城乡居民人均可支配收入分别增长*%、*%，为成品油零售体系发展奠定坚实经济基础。“十四五”期间，师市三次产业深度融合，形成多元支撑格局，直接或间接拉动成品油消费需求持续释放。农业现代化加速推进。截至2025年底，全师累计建成高标准农田*万亩，占辖区永久基本农田总面积的*%。粮食种植面积达*万亩，较上年增长*%；平均亩产*公斤，较上年提升*%；粮食总产量达*万吨，增长*%，粮食种植面积、单产、总产三项核心指标实现同步攀升。随着农业机械化水平不断提升，耕种收综合机械化作业规模持续扩大，农业生产对柴油的刚性需求稳步增长。工业集群效应凸显。师市聚焦农产品精深加工、电子新材料、电力设备等领域，2025年新增规上工业企业*家、科技型中小企业*家、专精特新企业*家。其中，新疆新赛生物蛋白科技有限公司形成20万吨级棉籽加工集群，新疆山水电缆有限公司投产后产值已突破*万元。同时，师市依托*万千瓦新能源装机容量及“风光绿电+独立电网”优势，招引电极箔、数据算力等新能源消纳项目，推动绿色电力与工业生产深度融合，企业用电成本较全疆平均水平降低*%以上。工业生产规模扩大与配套物流运输频次增加，有效拉动成品油消费。服务业活力迸发。2025年，师市接待游客*万人次，同比增长*%，消费*亿元，同比增长*%。依托国家向西开放主通道的区位优势，师市现代物流业加快发展，货物周转量稳步增长，2024年师市货物周转量已达*万吨公里，同比增长*%。旅游业复苏与商贸物流提质增效，带动客运、货运车辆流通频次显著提升，间接拉动成品油消费需求。

二、交通发展状况

综合交通网主骨架基本形成。师市依托自身及博州交通基础设施，已形成以高速公路、干线铁路为骨架，普通国省干线、支线铁路为脉络，以农村公路为基础，机场为空中联通节点、物流园区为地面集散支点的综合交通网络。对外与相邻县市及伊犁州直、塔城地区实现铁路、高速或二级公路连接；对内实现师部及双河市城区与团场双通道、团场间通二级公路、团场与相邻城镇通二级及以上公路、连队通硬化公路。公路网络持续完善。截至2024年底，师市公路总里程突破*公里（不包括城市道路以及重复路段），公路网密度约为*公里/百平方公里，高于兵团*1公里/百平方公里。2024年推进第五师双河市—九〇团—精阿高速公路建设，进一步提升区域交通通达性。客运服务网络不断完善。“十四五”期间，师市按“城乡统筹、以城带乡、客货并举、运邮结合”思路，完善城乡客运网，形成“城区有公交、出租点对点、村村通客车”新格局。新增公交线路*条，完善*条城际、城乡客车线路，团场、连队通客车率达*%，提升职工群众出行服务能力。货运服务模式创新取得突破。师市推进“客货邮”融合，按“资源共享、多站合一”原则建师市—团场—连队三级物流网，实现EMS、中通等企业服务全覆盖，连队邮政快递覆盖率*%。开通农超、产销对接物流线，改造八十三团、九十团等客运站为便民物流服务站，利用城乡客运班线开展小件快递代运，提升综合效益。智慧绿色交通稳步推进。截至2025年，双河市城区建成*个新能源充电桩站点、*套充电设施，充电价格从*元/度调整为*元/度，覆盖城区街道、学校、景区。项目建设扎实推进。重点公路方面，完成双河市－博乐飞机场公路，建成双河—90团—精阿高速、双河市G577线沙山子—G219公路。国边防公路方面，已完成国边防公路项目*个，建设里程*公里。客运枢纽场站方面，建成公交站台*个，农村客运招呼站*个。双河市公交客运场站建成投入使用，老城区公交场站已竣工。

三、加油站现状分析

（一）站点情况。第五师双河市辖区目前有*座成品油零售企业，其中兵团石油*座，中国石油*座，中国石化*座，其他国有加油站*座（兵团燃气*座、师市城建集团*座），民营企业*座。加油站油罐总库容*m³，其中汽油总库容*m³，柴油总库容为*m³。

（二）批发供应方面。兵团石油及博州中石油主要从奎屯油库进油，小部分从独山子油库进油。兵团石油在北疆区域的成品油运输配送由中国石油昆仑物流有限公司负责。

（三）日常库存情况。师市辖区加油站合计日常库存保有量约*吨，其中汽油约*吨，柴油约*吨，供需稳定。

（四）师市成品油市场销售情况。“十四五”期间师市成品油消费总量从*万吨增长至*万吨，五年间整体呈“短期波动、长期回升”的发展态势。2025年在经济回暖、刺激消费政策带动下，师市全年销售成品油*吨，同比增长*%，柴油销售量占总量*%，主要用于师市农业生产以及工业、建筑业、交通运输等行业。兵团石油占师市成品油销售市场份额约*%，较2024年底下降*个百分点。

四、“十四五”规划执行成效

“十四五”期间，师市规划加油站*座，截至目前，*座已建成运营，*座处于在建状态，剩余*座暂未启动建设，后续将结合区域需求及政策要求适时推进前期工作。

五、存在问题

新迁建加油站落地较难。“十四五”期间师市规划加油站*座，仅建成*座，建成率滞后于规划目标。偏远乡镇站点投入产出比失衡，叠加新能源汽车普及导致加油站经营承压，企业建站意愿不足、持观望态度，致使站点落地难、建设周期拉长。网点布局仍需优化。随着师市交通重大项目落地、路网持续完善，现有成品油零售网点服务半径过大问题凸显。偏远乡镇因企业经营考量，规划站点未能落地，导致区域生产生活及经济建设面临“加油难、加油远”困境，亟须补充完善。加油站综合服务能力有待提升。受历史因素影响，师市部分加油站存在规模偏小、站容陈旧、服务水平不高、设施相对落后等短板。此类问题制约站点经营效益提升，难以满足消费者对高质量服务的需求。新能源汽车的普及对成品油销售造成一定冲击。绿色低碳趋势下，交通领域燃油效率提升与替代能源发展加速，成品油总体需求呈萎缩态势，新能源汽车逐步成为消费首选。这倒逼成品油零售企业向“油、气、电”综合经营延伸，对现有站点改造及新建站点标准提出更高要求。

六、“十五五”时期面临的形势

“十五五”时期是师市成品油零售体系从“规模覆盖”向“质量升级”转型的关键阶段。立足师市核心战略深化期，叠加国家政策导向，成品油零售体系发展呈现“机遇牵引转型、挑战倒逼升级”的态势。

（一）发展机遇

政策红利精准赋能。“十五五”时期，政策红利叠加释放为成品油零售体系发展注入强劲动力。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》提出培育新消费场景、深入推进绿色低碳转型等任务部署，为行业转型提供根本遵循；叠加国家层面《关于推动成品油流通高质量发展的意见》等专项政策引导，明确支持成品油零售网点向“油气电氢服”综合能源站升级，鼓励拓展非油服务、完善农村及边境地区供给网络，为行业跨界融合、绿色转型筑牢政策支撑。同时，随着向西开放的持续深化，依托博州跨境电子商务综合试验区、边民互市产业园扩容提质成效显著，口岸跨境物流、边境加工产业规模加速扩张，直接带动货运行业成品油需求激增，不仅为零售体系拓展增量市场创造了有利条件，更推动沿线站点布局优化与服务升级，为行业高质量发展拓宽空间。交通基建催生需求增量。师市“十五五”规划明确构建“三环四射四横四纵”公路主骨架及“一高两普三支线两货运”铁路网络，交通网络加密直接催生油品消费需求。按照加油站布局标准，新增公路将带动至少*个成品油零售服务节点需求；铁路专用线建成后，预计形成年*亿元以上货物运输量，货运车辆流通量年均增长*%以上；83团取水口等兵地重点项目稳步推进，工程机械用油需求持续释放，基建投资为沿线站点提供稳定消费支撑。产业升级拓展市场空间。师市“十五五”聚焦农副产品精深加工、新能源新材料等重点产业集群培育，推动产业从初级加工向全链条升级、上下游配套集聚，产业规模化发展将带动跨区域物流运输频次激增、本地货运车辆保有量增长，叠加产业园区建设及生产环节中工程机械与固定动力设备的持续投入，形成稳定刚性的柴油消费需求，为成品油零售市场拓展长期可持续发展空间。消费升级催生服务多元化需求。家用汽车保有量稳步增长，汽油消费形成“日常通勤+短途自驾游”双驱动格局。消费者不再局限于单一加油需求，对“加油+便利零售+汽车服务+生活配套”的多元化、高品质服务需求显著上升，为师市加油站拓展非油业务、升级服务场景提供了广阔升级空间。

（二）面临挑战

新能源替代挤压传统市场空间。师市已建成*个高标准新能源充电桩站点，*套充电设施，并在2025年投运首座重卡充电站，充电价格降至*元/度，且“十五五”将持续扩容新能源基建，进一步分流城区通勤及旅游线路汽油消费。目前仅*座加油站配套充电设施，新能源服务覆盖率不足*%，未启动综合能源站改造，绿色转型滞后面临淘汰压力。布局与服务适配性不足。现有加油站集中于城区及团场核心区，边防公路等偏远区域空白，农业机械、应急车辆加油不便。部分新建物流园区，如2025年底通车的双河市铁路专用线，其配套物流园区尚未规划建设加油设施，无法满足长途货运车辆、园区作业车辆的即时加油需求。服务能力两极分化凸显。兵团石油站点形成“加油+便利店”模式，民营站点仍以单一服务为主；部分团场老旧站点存在设施老化、功能单一等问题，服务体验较差。非油品业务占比仅*%，远低于全国*%的平均水平，服务附加值挖掘不足。要素保障存在结构性矛盾。土地方面，国土空间规划调整致部分站点延期；资金方面，综合能源站改造单站投资超千万，企业融资能力弱；人才方面，缺乏数字化运营、新能源服务专业人才，制约“智慧油站”建设。

（三）形势研判与战略指向

“十五五”时期，师市成品油零售体系处于“政策驱动升级、需求结构变革、风险挑战加剧”的交汇点，交通与产业的增量需求构成“硬支撑”，政策红利提供“强动能”，但新能源替代与布局滞后形成“紧约束”，总体呈现“机遇可抓、挑战必破”的态势。

对此，体系发展需锚定“三个转型”战略指向：一是布局转型，紧扣“三环四射四横四纵”交通路网规划，新增路网沿线、偏远区域及物流枢纽站点；二是服务转型，创新“能源+服务+商业”三位一体模式，精准适配区位需求营造新消费场景，城区站融入便利化社区服务构建“15分钟生活圈”、旅游沿线推出“油+游”联动服务，丰富能源服务商业形态，推动非油品业务占比实现大幅提升，实现从“油品销售”向“综合服务运营”转型；三是绿色转型，紧扣“双碳”目标，推动零售网点向“油气电氢”综合能源站升级，推广罩棚光伏+储能一体化、高效油气回收系统，建立绿色运营服务标准，助力行业低碳可持续发展，做出兵团成品油零售体系转型典范。

第三章 总体要求

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，牢牢把握兵团是实现党中央关于新疆工作总目标的重要战略力量定位要求，紧扣新时代兵团职责使命与师市战略定位，锚定高质量发展首要任务，以碳达峰碳中和为牵引，以因地制宜发展新质生产力为核心动能，以深化成品油零售行业供给侧结构性改革为主线，统筹扩大内需与供给优化升级，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，强化“有效市场”与“有为兵团”协同发力，依托师市区位优势与产业基础，深度对接丝绸之路经济带核心区建设重大机遇。通过科学布局零售网络、推动绿色智能转型、创新“能源+服务”业态、激活市场主体活力，持续提升行业治理效能与服务品质，增强流通经营主体可持续发展能力，构建规范有序、安全高效、绿色低碳、适配现代化产业体系的成品油零售体系，为保障师市能源安全、服务职工群众多元需求、支撑边疆稳定与高质量发展提供坚实支撑。

二、规划原则

根据《国务院办公厅关于推动成品油流通高质量发展的意见》（国办发〔2025〕5号）、《成品油流通管理办法》（中华人民共和国商务部令〔2025〕4号）、《新疆生产建设兵团石油成品油零售经营资格审批管理办法》（兵商规〔2022〕1号）等文件，依据《第五师双河市国土空间总体规划（2021—2035年）》，结合经济和产业发展需求、机动车保有量及公路建设、交通流量发展趋势，统筹城乡发展、控制增量、优化存量、协调发挥兵团职能和市场的资源配置作用，逐步形成与师市经济和社会发展相适应的成品油零售经营体系。

兵团引导，市场主导。充分发挥兵团对成品油零售市场的监督和引导作用，积极营造公平公正、竞争有序的市场环境。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，顺应居民消费升级的新形势、新要求，积极培育多元市场主体。

科学预测，优化布局。深入分析“十五五”期间宏观经济形势和社会发展方向，对成品油市场供求趋势作出合理预测。结合实际优化布局，重点保障尚无加油站的团场、新增道路及中心城区更新版块的规划布局。

做优存量，控制增量。引导成品油零售体系建设从“数量扩张”的简单模式转向“结构升级”的差异化经营模式。提升现状站点服务功能和资源整合能力，对新建站点实施总量控制，发挥单个站点最大服务效能，避免重复建设和资源浪费。

保障供给，安全发展。以保障市场供应和缩小城乡社会公共服务水平差距为目标，推动成品油零售体系均衡发展，实现普遍服务和市场效率有机结合。正确处理安全与发展的关系，严格监督执行相关安全法规标准。

创新驱动，优化服务。以科技促发展、以新能源促转型、以数智化促服务，赋能第五师双河市成品油零售体系服务品质升级，加速优质零售站点向综合智慧型服务站点转型，搭建人、车生活消费平台。

三、发展目标

立足“十五五”发展新形势，对接国家新能源战略与师市国土空间规划，统筹师市经济社会发展、交通网络扩展及能源替代趋势，以集约高效、转型升级为导向，构建与师市现代化建设相适配的成品油零售服务体系。

优化网点布局，补齐偏远区域、交通枢纽服务短板，实现数量适宜、布局合理；推动站点向“油气电”综合能源补给转型，拓展多元商业服务形态；健全竞争有序、功能完善、绿色环保、消费便利的发展格局，满足职工群众多样化需求，支撑师市经济社会高质量可持续发展。

第四章 需求预测

一、经济社会发展趋势预测

经济社会发展是成品油需求的核心驱动因素，“十五五”时期师市经济总量与居民消费能力双提升，将直接拉动成品油市场增长。

经济发展趋势。“十五五”时期，师市将深入实施“新质农业筑基、口岸工业强师、古道文旅兴城”的产业发展战略，构建3+3+3现代化产业体系，全力打造“两区四基地”。一产聚焦现代设施农业与农副产品精深加工，打造高端绿色农产品供给基地，农业机械化升级将维持柴油刚性需求；二产以新型电力系统、先进制造等为主导，培育高端制造业与战略性矿产加工基地，工业生产及配套物流将推动柴油消费增长；三产推进“古道温泉—‘五带’—夏尔希里”文旅之城“三步走”战略，建设跨境电商与向西开放货运枢纽，旅游业复苏及物流扩容将激活汽油与柴油消费潜力。

社会发展趋势。“十四五”时期师市形成“城区为主体、团场为支撑”的城镇格局，常住人口与居民收入稳步增长。“十五五”时期，随着双河市区域中心城市功能提升，城镇化率持续提高，城乡要素加速流通，家用汽车保有量将稳步增加，为成品油消费提供稳定增量。

经济社会发展预期。“十四五”期间，师市生产总值年均增长*%，综合内外发展形势及《第五师双河市国民经济和社会发展第十五个五年规划》（征求意见稿），“十五五”时期师市经济总量持续扩大，地区生产总值年均增长率约为*%-*%，为成品油零售市场提供坚实需求支撑。

二、交通运输发展趋势预测

师市接壤哈萨克斯坦，距阿拉山口口岸50公里，地处中欧班列通道节点，“十五五”时期交通运输体系将实现提质扩容，直接影响成品油消费结构与规模。

交通运输发展趋势。依托“口岸经济带”建设机遇，跨境电商、边民互市等产业园投运将催生大量货运需求；师市深度融入“博乐—双河—阿拉山口”城镇组群，以“交通+产业”为导向完善路网，覆盖农村、园区、文旅节点。预计“十五五”时期，师市货运量、客运量随经济发展稳步提升，成品油消费需求同步增长。交通能源利用趋势。响应国家“双碳”目标，《交通运输部等十部门关于推动交通运输与能源融合发展的指导意见》明确2027年交通行业电能占比达*%。师市已建成*套充电设施，“十五五”将加速新能源基建布局，2030年新能源汽车保有量预计突破*辆（占比超*%），分流城区及旅游线路汽油消费。但当前师市新能源服务覆盖率不足*%，交通能源仍以燃油为主，呈现“传统能源为基、新能源渐增”的格局。交通运输战略布局。“十五五”时期师市将构建“三环四射四横四纵”公路主骨架、“两枢纽多节点”交通枢纽体系。（依据第五师双河市“十五五”综合交通运输发展规划）。到2030年，公路总里程达*公里，其中一级公路达到*公里，二级公路达到*公里，二级及以上公路占比*%，实现所有团场、重要产业区及4A级景区重要节点二级以上公路联通，为成品油零售网点优化提供路网支撑。

三、机动车增长趋势预测

依据《第五师双河市第三次全国国土调查主要数据公报》数据显示师市2022年末民用汽车保有量为*万辆，同期新疆兵团整体民用车保有量增长率为*%。2025年末五师双河市民用汽车保有量预估在*万至*万辆之间。同时，根据新疆生产建设兵团2021-2024年国民经济和社会发展统计公报，民用汽车保有量呈逐年增长趋势，年均增长率约为*%，兵团范围内每百人民用汽车保有量约为*辆。综合以上，预测师市“十五五”期末民用汽车保有量约为*万辆。

四、成品油零售企业销售量预测分析

成品油销售量与地区GDP、机动车保有量、过境汽车数量直接相关。2024年，师市陆续开始执行汽车以旧换新、置换更新、购新补贴等政策，师市及周边地区汽车保有量持续增长，且未来师市常住人口、人均收入水平、城镇化率、公路总里程将稳步提升，产业发展前景广阔，机动车保有量将继续增加，成品油需求亦将增加。

本次采用“能源消费弹性系数法”结合历史数据测算，兼顾GDP增长、机动车保有量等核心驱动因素，提升预测准确性。

（一）能源消费弹性系数测算

成品油消费量与地区生产总值具备显著正向关联性，本次采用能源消费弹性系数法开展需求量测算。成品油消费弹性系数用于直观反映成品油消费量增速与区域经济增速的联动关系。

2021-2025年，师市成品油消费呈现“疫情冲击—快速反弹 —常态复苏”的波动特征，对应不同阶段的消费弹性系数差异显著：全周期（含疫情）弹性系数约*，受阶段性冲击拖累偏低；疫情后复苏阶段（2024-2025年）弹性系数回升至*，恢复至与GDP增速基本同步的常态水平，反映出稳增长、促消费政策带动下的市场修复态势。综合考虑历史偏低水平与未来复苏趋势，同时兼顾“十五五”期间新能源汽车替代、能效提升的中长期影响，本次规划折中确定成品油消费综合弹性系数为*。

结合师市“十五五”期间GDP年均增长*%的预期，测算成品油销售量年均增长率约为*%，规划取值按*%控制，贴合当前市场修复态势，又为未来发展预留合理余量。

（二）销售量预测结果

“十五五”时期，师市GDP年均增长率按*%预估，未来五年成品油销售量年均增长率按*%预测。预计到2030年师市成品油销售量将达到约*万吨。

五、成品油零售站点预测

本次站点数量预测结合经济匹配性与消费适配性双重原则，分别采用经济增长预测、成品油消费量预测开展测算，结合区域实际综合研判，最终确定规划期末站点控制规模。

（一）根据经济增长预测加油站数量

从宏观经济匹配角度分析，以2025年现有*座加油站为基数，结合师市“十五五”期间GDP年均*%的增长预期，设定加油站网点规模与区域经济发展同步增长，保障经济活动用油配套能力。经测算，至2030年成品油零售站点理论需求量为*座，“十五五”期间最少需新增*座加油站。该测算方式侧重于站点总量与宏观经济规模的适配关系，适用于宏观层面的基础需求研判。

（二）根据成品油销售量预测加油站数量

从实际消费市场角度分析，以2025年现有*座加油站为基数，结合“十五五”期间预测成品油销售量年均*%的增长趋势，设定加油站网点规模与成品油消费需求同步增长，维持现状单站服务辐射能力与运营负荷水平，匹配全域机动车通行、生产生活及物流运输用油需求。经复利测算，至2030年满足成品油消费需求的零售站点理论数量约*座，该测算方式依托实际用油消费数据，更贴合区域成品油实际流通及消费特征。

五、预测结论

本次分别从宏观经济增长和成品油消费需求两个维度开展加油站网点规模测算，两种方法测算逻辑相互印证、结果基本趋同。同时，加油站网点布局除受经济规模、油品消费量影响外，还与路网结构、地理区位、服务半径、城乡网点补盲等多重因素相关，理论测算仅反映刚性基础需求。综合考虑师市全域路网完善、机动车保有量提升、城乡服务覆盖均衡性以及行业适度超前布局的原则，同时为远期经济发展、新能源替代过渡期预留承载余量，建议2030年师市加油站总数控制提升至* 座。

“十五五”期间规划新增加油站*座，其中包含续建 “十四五”期间未完工站点*座，既能够匹配规划期内成品油刚性消费需求，又可优化全域零售网络布局、完善便民服务配套。

第五章 空间布局

一、布局原则

符合规划原则。按照国家有关规范标准，加油站选址设置应符合师市国土空间总体规划、片区控制性详细规划、道路交通等专项规划，满足环境保护和防火安全要求，并应选在交通便利的地方。

合理设置原则。城市建成区内的加油站，宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近；郊区站应靠近主要公路或城镇交通出入口附近；站址一般布置在主要车辆流向的右侧，在重要的交通走廊、出入节点路段两侧及双向车流量较大区域，允许成对设置加油站（建议按照同一个许可证编号进行建设和管理）。

均衡布置原则。根据加油站的服务特性，规划布局要遵循“面线结合、均衡布置”的原则。中心城区规划加油站按“面”考虑，以服务半径为控制指标，国道、省道以及其他等级的道路按“线”考虑。

安全合规原则。加油站具有交通、商业服务和危险设施三重属性，布局需遵守“主动避让、合规建设”。主动避开人流密集区及重要建筑（商业街、文化中心、文物古迹、学校、医院等）、城市景观道路及风景区、工业园区等封闭区域；远离煤气站、变电所等易燃易爆高风险基础设施，以及人防出入口、地下管道等地下构筑物。加油（气、氢）及合建站设施，与站外建（构）筑物的安全间距需符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）、《加氢站安全技术规范》（GB/T34584-2017）；与充电站合建时，充电工艺设施防火距离应满足GB50016、GB5099规定；化工园区及企业配套站，还需符合《化工园区危险品运输车辆停车场建设标准》（T/CPCIF 0050-2020）、《橇装式汽车加油站技术标准》（SH/T 3134-2023）全部要求。

环境友好原则。加油站布点时要避开环境要求较高的地段，站址选择需满足生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和生态环境准入清单等“三线一单”的管控要求，加油站施建、日常运营以及应急处置过程中须严格遵守《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》和《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）、《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）、《储油库、加油站大气污染治理项目验收检测技术规范》（HJ/T431-2008）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819）、《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》（HJ1118）等相关要求。所有加油站必须安装油气回收治理和在线监测设施，并与生态环境部门稳定联网，严控油品（包括含醇汽油）装卸、储存和加油过程中油气污染排放，切实减少挥发性有机物排放量，有效防治臭氧污染，做到经济效益和生态效益相统一、相促进。

综合规划。根据第五师双河市经济社会发展和成品油零售市场发展需要，在新建、改建和扩建加油站时，建议将充电桩、加气站等设施设备统筹规划，协调两者关系，既要充分发挥加油站的市场主导作用，也要积极促进充电桩、加气站等新型车用燃料加注站的健康有序发展，大力推进综合服务站点布局建设。

二、总体布局方案

规划至2030年，师市加油站点总数控制在*座，其中保留现状建成站点*座、“十五五”期间新建站点*座，包括续建“十四五”期间未完成建设站点*座。

新增及改扩建站点选址充分考量第五师双河市国土空间总体规划、各团场国土空间总体规划、各园区总体规划、“三区三线”等上位规划条件，为便于规划实施和空间弹性控制，对于控规已编制的加油站地块按控规的分图则进行落实，控规未编制的加油站地块允许其在一定范围内移动，但必须符合加油站选址及服务半径的要求。

新建站点用地性质为商业用地、建设用地、未利用地、荒地，均未超出城镇开发边界；改扩建后的加油加气站点，其消防规划及配套设施相应进行同步提升。

根据加油站点规划目标、原则、标准、选址及规模要求，结合第五师双河市加油站点布局现状情况、需求预测以及路网规划建设等情况根据加油站点规划目标、原则、标准、选址及规模要求，“十五五”期间师市规划新增12座站点，包括续建“十四五”期间未完成建设站点2座。

81团新建站点2座；

84团新建站点2座；

86团新建站点1座、续建站点1座；

87团新建站点1座；

89团新建站点1座；

90团新建站点1座；

91团新建站点2座；

双河市续建站点1座。

表5-1 第五师双河市成品油零售体系“十五五”规划站点明细表

| 序号 | 加油站（点）名称 | 地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 81团12连 | 81团12连办公室南侧 | 拟建 |
| 2 | 81团6连 | 6连连接G577交叉口 | 拟建 |
| 3 | 84团2连 | 84团2连农机大院内，紧邻路边 | 拟建 |
| 4 | 84团8连怪石峪景区 | 怪石峪检查站边，出入车辆均需过检查站后进入拟建站点 | 拟建 |
| 5 | 86团中闽能源 | 博乐市友谊街与G219线交汇处 | 续建 |
| 6 | 86团邻工业园区 | 博乐市赛里木湖路东延，S205东侧三角地块（租赁站旁） | 拟建 |
| 7 | 87团2连 | S304线右侧（巨树林景区入口）处 | 拟建 |
| 8 | 89团14连 | 89团阿塔线与浩阿线东北侧 | 拟建 |
| 9 | 90团4连 | 90团4连S611路支路 | 拟建 |
| 10 | 91团2连 | 91团建工路北侧2连 | 拟建 |
| 11 | 91团7连 | G312线辅道，91团7连东侧 | 拟建 |
| 12 | 双河市综合加油站 | 双河市金山路与上海路交汇处 | 续建 |

三、布局标准及要求

（一）布点区域选择要求

新增站布点既要受道路交通与国土空间规划约束，同时按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）要求，加油站布点需要遵循如下标准。

1.城市建成区原则上以对现有加油站进行升级改造为主，在条件允许的情况下增加其服务功能，对于建成区内新建道路、新建城区可考虑布点。

2.居民集中居住区、新建社区、商业中心内不设置加油站。

3.重点在新城区、新建工业园区、物流园区、农业园区、新增和改扩建的道路、网点不足的团场等区域规划新增站点。

4.需求增加的团场等布点空白区可规划建设加油站。

5.适应交通基础设施发展要求，结合公路网（高速公路、高等级公路、国道、省道、县乡道路等）建设，规划设置加油站（点）。

6.关于高速公路加油站设置：高速公路加油站设立与高速公路服务区（停车区）同步设立，不再进行规划确认。

7.符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和生态环境准入清单等“三线一单”的管控要求。

（二）布点密度要求

1.《城市综合交通体系规划标准》GB/T51328-2018：

城市公共加油站的服务半径宜为0.9～1.2km。

2.《成品油零售企业管理技术规范》SB/T10390-2004：

国道、省道加油站设置：每百公里不超过6对（12座），即在总量符合要求的基础上，与相邻加油站车行距离原则上不低于8公里，在道路设置隔离带的情况下，可根据车流量酌情设置对站；国省道穿越城区的路段可参照城区加油站设置原则；布点类型为国省道加油站的，若所在道路与城区道路交叉，与城区已有最近加油站的车行距离不得低于1.8公里，若所在道路与县乡道交叉，与县乡道已有最近加油站的车行距离不得低于8公里。

高速公路加油站设置：每百公里不超过2对。

城区加油站的服务半径不少于0.9km，即与周边最近加油站的车行距离不得低于1.8公里。布局类型为城区加油站的，若所在道路与国省道、县乡道（含村道，下同）交叉，与国省道、县乡道已有最近加油站的车行距离不得低于1.8公里。

县乡公路沿线原则上百公里不超过10座，即在总量符合要求的基础上，与相邻加油站车行距离原则上不低于10公里。

（三）站点等级划分

根据国家标准《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的相关规定，城市站点应该大、中、小相结合，其用地面积应根据昼夜加油车次数不同而有别，用地面积包括站内建筑、加油设施、车辆小修、车行道路、隔离绿地等。加油站、加油加气合建站的等级划分标准如下：

表5-2 加油站等级划分一览表

| 加油站等级 | 加油站油罐容量（m³） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总容积 | 单罐容积 | 加油机（台） | 最小占地面积（㎡） |
| 一级 | 150＜v≤210 | v≤50 | 8-12 | 2000 |
| 二级 | 90＜v≤150 | v≤50 | 6-8 | 1500 |
| 三级 | v≤90 | 汽油罐≤30， 柴油罐≤50 | 4-6 | 1200 |
| 注：v为油罐总容积，柴油罐容积可折半计入油罐总容积。附设机械化洗车的站点，其用地面积应增加160～200㎡。 |  |  |  |  |

表5-3 加油与LNG加气合建站等级划分一览表

| 合建站等级 | 油罐与LNG储罐总容积计算公式 |  |
| --- | --- | --- |
| 一级 | V01/240+VLNG1/180≤0.8 |  |
|  | V01/240+VLNG1/180≤0.7 |  |
| 二级 | V02/180+VLNG2/120≤0.8 |  |
|  | V02/180+VLNG2/120≤0.7 |  |
| 三级 | V03/120+VLNG3/60≤0.8 |  |
|  | V03/120+VLNG3/60≤0.7 |  |
| 注：1.V01、V02、V03分别为一、二、三级合建站中油品储罐总容积（m³）；VLNG1、VLNG2、VLNG3分别为一、二、三级合建站中LNG储罐的总容积（m³）；“”为除号； 2.柴油罐容积可折半计入油罐总容积； 3.当油罐总容积大于90m³时，油罐单罐容积不应大于50m³；当油罐总容积小于或等于90m³时，汽油罐单罐容积不应大于30m³，柴油罐单罐容积不应大于50m³； 4.LNG储罐的单罐容积不应大于60m³。 |  |  |

（四）站址选择要求

规划从消防安全、环境保护和交通安全三个方面考虑，提出站点规划选址定点要求。

1.与人流聚散点和重要设施安全距离要求

加油站出入口与学校、医院和居住小区等设施的主要出入口距离不宜小于50m，避免加油车辆给行人带来不便；与桥梁引道口、隧道口、铁路平交道口、军事设施、堤防等重要设施的距离应大于100m。在轨道交通控制保护区内不得建设加油站，轨道交通控制保护区即轨道交通地下工程结构边线、高架车站及高架线路工程结构水平投影外侧30m，以及地面车站及地面线路、车辆段、控制中心、变电站用地范围外侧20m范围以内区域。加油站、加油加气合建站的油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离，按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014局部修订版）的要求。

2.环境保护要求

在风景名胜区、疗养区、高级别墅区、高级宾馆区、居民住宅小区等区域内不宜设置加油站。加油站与城市一、二级饮用水源保护区及饮用水源取水点的水域距离不应小于1000m，陆域距离不应小于500m，避免对水资源产生污染。加油站的选址应考虑其作业及车辆出入对邻近易受噪声影响地方可能造成的噪声影响，尤其应考虑在夜间所造成的影响；加油站应与周边环境相协调，其建设不应影响城市景观。

3.与道路交叉口的距离要求

城市道路交叉口是交通流的交汇点，不论是平面交叉口还是立体交叉口，都是交通流矛盾的集中点，如果加油站设于交叉口附近，加油车辆进出加油站，不但阻滞交通，降低交叉口的通行能力，还容易引发交通事故。因此，加油站应尽量避开交叉口，安排在路段中间；如确有必要，应对加油站的出入口进行合理布局，不应影响道路交叉口的通行能力；服务于高速公路的加油站距交叉口车流交汇点的距离应大于2km。

4.出入口的行车视距要求

加油站的出口和入口分别是加油车辆与相邻道路行驶车辆的分流点和汇合点，加油车辆进出加油站对道路行车会产生一定的影响，因此选址定点时必须保证加油站出入口的行车视距：出入口的行车视距一般不小于100m，特殊情况不得小于50m。加油站宜设在距道路弯道、竖曲线范围的100m之外。

（五）单站具体建设规模

单站具体建设规模总体上取决于辐射区域车流量、车流结构、车流高峰期等，根据实际需求，可选择单一站、站点+便利店、站点+汽车服务以及站点+快餐店等不同用地组合。加油站一般分一级站、二级站和三级站三类（具体等级划分根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）确定），单站规模应遵循下列原则：

1.在城市中心区和建成区为节约城市用地，不宜建一级加油站、一级加油加气合建站，中心城区小型站将成为城市加油站的发展方向。

2.高速公路加油站建设应配合服务区建设，需求量大、服务功能齐全的可考虑按照一级站标准建设。

3.国道、省道应以一、二级站为主，具体根据车流量和周边环境确定加油站建设等级规模。

4.县乡道路站建设应与建制乡镇规划统一考虑，以三级站与加油点相结合。

（六）加油站建设功能要求

提高网点服务水平。提升加油站综合服务功能，加油站原则上均可与电动汽车充电设施联合建站，在建设条件允许的情况下，各加油站点内部预留充换电等新能源供应设施和运营场地空间。鼓励引导有条件的企业按照相关法律法规和标准规范要求，有序推进加油、加气、充电等多种能源供给，不断满足客户多样化需求。推进智慧加油站建设，结合互联网、大数据、云平台等技术运用，推行自助结算，推广自助加油、提高服务效率，改善消费体验。

积极发展非油品业务。支持加油站因地制宜、因站制宜，推出便利店、汽配维修及保养美容、餐饮、休闲、旅游、租车等服务，优先支持有条件的加油站开展汽车服务，引导加油站由油品加注站向综合服务站转型。鼓励企业发展自有品牌便利店，或和品牌连锁便利店企业合作，提升加油站便利店品牌化、连锁化水平。

（七）加油站转型升级为综合能源补给站点

为应对“新时代”的转变，需驱动加油站行业向更高阶的数字化、综合能源补给方向发展，即新建和符合条件的现有加油站需从单一油品供给向充换电、加气等多品类拓展，从能源补给服务向便利店、汽服等多种商业形态延伸。

1.提升加油站综合服务功能

鼓励有条件的企业按照法律法规和标准规范要求，提升加油站服务功能和服务质量，增加非油品消费服务功能，满足消费者多样化需求。建议加油站按如下方向转型升级：

（1）保留调整：保留城市城区内符合布局标准、现有规模较小且无升级改造条件的加油站，后期有条件可逐步升级改造为综合能源补给站。

（2）改造升级：城市建成区、高速公路、国省道、乡镇等具备改造升级条件的加油站，逐步升级为综合能源补给站。

（3）新建迁建站点必须严格遵循“多能互补、集约高效”原则，原则上要求同步集成至少一种新能源补给功能（如充电桩、加气设施），其中城市建成区重点发展“加油+新能源汽车充电”复合模式，满足高密度电动出行需求；交通枢纽、高速公路及旅游公路沿线原则上规划建设全要素综合能源补给站（油气电一体化）。

2.拓展非油品服务业务

鼓励加油站点积极拓展非油品多元化业务。重点支持引入知名品牌战略合作伙伴，共同打造涵盖汽服生态（如专业汽配维修、保养、汽车美容清洁）、便捷生活（如快捷餐饮、休闲饮品、便利零售）、出行服务（如租车代办、高效洗车）以及周边旅游配套等领域的增值或便民服务。

3.推进智慧加油站建设

运用大数据、云计算、人工智能等技术，以客户和数据为纽带，将智慧运营的理念和标准贯穿精简支付、精细管理、精准营销等关键环节，注重移动支付、加油购物、汽车保养、办卡缴费等方面的建设，提升客户便捷化、多元化的消费体验，把加油站打造成为“安全、便捷、绿色、温馨、智能”的“人·车·生活”驿站，形成线上线下协同运营的客户服务综合平台，全面提升现代化综合服务商的品牌效益、经济效益和社会效益。

四、燃油品质及环保要求

“十五五”期间，第五师双河市继续推动提升燃油品质工作。按照相关政策文件要求：2019年起全面使用国六标准车用汽柴油，认真查验成品油经营企业的进销存台账和凭证，依法查处国Ⅴ以下油品冒充国Ⅵ油品、普通柴油冒充车用柴油、非标油冒充成品油、不合格品冒充合格品等违法行为。加油站不得销售不符合标准的车用汽、柴油。加油站项目审批、验收、检查严格执行环保部《储油库、加油站大气污染治理项目验收检测技术规范》《加油站大气污染物排放标准》等相关条例，加快推进第五师双河市油气回收治理，规范油气回收治理验收工作。

五、风险环境管控要求

加油站的规划、施建和日常运营应当充分评估环境风险及其环境友好性，按照“生态红线、预防为主、综合治理”的原则对保留站点和新增站点进行动态环境影响评价、环保风险事故预防、运营综合治理三个层面的环保综合管控。

由于加油站的地下储油罐可能存在渗漏，对地下水源造成污染，同时加油站加油操作时也会挥发一部分气体，对环境造成影响，因此布点时要避开环境风险较高的地段，站址选择需满足生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单等“三线一单”的管控要求，加油站施建、日常运营以及应急处置过程中需遵循《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》和《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）中的相关要求。新建加油站点要建设双层罐，并定期开展地下水监测，根据监测结果采取污染防治措施；改建加油站要定期开展地下水监测，并根据监测结果及时采取污染防治措施，存在污染物超标的，要开展土壤污染状况调查；新建站点应建设防渗漏报警装置，并定期检查，防止泄漏。

新建站点的施建和运营中的环保要求应当不低于保留站点的最新要求水平，如“双改”和“油气回收”等控制措施及其对应的VOCs等污染物的排放控制必须达到《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）及地方的相关标准要求，尤其是液阻、密封性、气液比等关键指标应当高于保留站点的平均水平。所有新建、改扩建加油站点需落实加油站油气回收在线监控系统的安装与联网，严控油品装卸、储存和加油过程中油气污染排放，切实减少挥发性有机物排放量，完善环境监测网络。除此之外，随着生态环境保护等相关政策、法规、标准的更新，规划站点的日常运营、维护以及应急处置应当持续主动跟进，确保成品油零售经营体系的环境保护工作不缺位、不掉队，持续推进第五师双河市成品油流通规范有序和高质量发展。

第六章 实施保障措施

一、强化政策支撑，筑牢实施根基

完善成品油分销体系配套制度与规范，以国家及兵团法规为依据强化动态监管，凸显规划刚性约束，本规划为加油站审批核心依据，所有建设须符合要求，确需调整的，按法定程序办理，兼顾权威性与适应性。

二、严格审批管理，规范建设流程

落实《兵团商务局关于下放成品油零售经营资格审批有关事项的通知》（兵商务字〔2019〕113号）要求，从严审查企业资格与建设条件。新建、改（扩）建项目须完成住建、自然资源等多部门手续，“手续不全不立项、要件不齐不开工”；对违规项目坚决不予证照并依法取缔。支持优质经营主体入市，加强已批项目跟踪，杜绝“争指标不建、慢建、乱建”，推动市场提质升级。

三、优化土地保障，夯实落地基础

衔接《第五师双河市国土空间总体规划（2021—2035年）》，划定加油站布点红线，避开基本农田、生态敏感区等禁止区域，严守与公共建筑、民居的法定安全距离。鼓励多元主体参与建设，通过招拍挂等方式保障项目用地需求。

四、从严市场监管，营造有序环境

整合调整布局不合理站点，清理已批未建、长期停工项目，盘活存量。严打未批先建、无证经营等行为，强化项目全流程监管。完善成品油管理信息系统，精准预判供需。建立商务、自然资源等多部门协同监管机制，明确分工、联合执法，净化市场环境。

五、健全台账管理，规范经营行为

督促企业落实台账制度，如实上报油品购销数据，完善来源、去向、检验报告等凭证档案，确保账册完整可溯。严格散装汽油购销实名登记，将台账管理纳入“双随机、一公开”检查重点，对违法违规行为严肃处理，推动诚信经营。

六、坚守安全环保，推动绿色发展

落实《危险化学品安全管理条例》，强化加油站全周期安全管理：严把准入关，符合《汽车加油站设计与施工规范》；加强从业人员安全培训，考核合格方可上岗；健全安全规程与应急预案，保障安全投入；严追安全责任，推广视频监控、油气回收等智能设备。完善应急机制，提升事故处置能力。执行大气污染治理相关标准，规范环保审批验收，推动行业绿色低碳发展。

七、健全协同机制，凝聚实施合力

建立跨部门联合监管与协同推进机制，完善“放管服”后流通管理体制。师市商务部门履行统筹职责，加强与自然资源、应急管理等部门衔接，建立分工明确的工作机制，解决建设难点。深化与企业常态化沟通，推动资源共享、数据互通，为规划实施提供精准支撑。

第七章 规划附件

附则包括附表与附图。

附表1：现状加油站一览表

| 序号 | 加油站（点）名称 | 地址 | 运营年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆兵团石油有限公司第五师分公司城镇加油站 | 新疆博州博乐市团结路 | 2003 |
| 2 | 新疆兵团石油有限公司第五师分公司青塔拉加油站 | 新疆博州博精公路与达勒特公路交汇处 | 2003 |
| 3 | 新疆兵团石油有限公司第五师分公司八十七团加油站 | 新疆博州第五师八十七团 | 2003 |
| 4 | 新疆兵团石油有限公司第五师分公司八十八团加油站 | 新疆博州第五师八十八团机一连 | 2003 |
| 5 | 新疆兵团石油有限公司第五师分公司沙山子加油站 | 新疆博州精河县沙山子 | 2003 |
| 6 | 新疆兵团石油有限公司第五师分公司85团加油站 | 新疆双河市85团团部 | 2003 |
| 7 | 新疆兵团石油有限公司第五师分公司蘑菇滩加油站 | 新疆博州农五师82团团部 | 2005 |
| 8 | 新疆兵团石油有限公司第五师分公司托里加油站 | 新疆双河市84团团部 | 2005 |
| 9 | 新疆兵团石油有限公司第五师分公司塔斯尔海加油站 | 新疆双河市89团 | 2005 |
| 10 | 新疆兵团石油有限公司第五师分公司塔格特加油站 | 新疆双河市90团 | 2005 |
| 11 | 新疆兵团石油有限公司第五师分公司八十一团加油站 | 新疆双河市81团 | 2008 |
| 12 | 新疆兵团石油有限公司第五师分公司沙塔加油站 | 第五师八十三团二连 | 2008 |
| 13 | 新疆兵团石油有限公司第五师分公司环城加油站 | 博乐市第五师工业区西侧205省道旁 | 2011 |
| 14 | 新疆兵团石油有限公司第五师分公司91团加油站 | 新疆博州第五师九十一团 | 2016 |
| 15 | 新疆生产建设兵团天燃气有限公司双河市八十六团加油加气站 | 新疆双河市86团工业区 | 2019 |
| 16 | 双河市中恒能源有限公司赛运加油站 | 双河市86团33区205省路31号 | 2020 |
| 17 | 新疆兵团石油有限公司第五师分公司双乐加油站 | 新疆双河市90团 | 2021 |
| 18 | 新疆兵团石油有限公司第五师分公司金沙加油站 | 新疆双河市83团3连1区52号 | 2023 |
| 19 | 双河双桥加能站 | 新疆双河市81团居绿格小区3区101号 | 2024 |
| 20 | 新疆双河古道石油销售有限公司古道加油站 | 新疆双河市89团古道温泉2号办公室（长安路与精河路交叉口东南200米） | 2024 |
| 21 | 中石油新疆销售有限公司博州分公司精阿高速服务区东加油加气站 | 新疆双河市83团20连精阿高速G3018线83团服务区东侧 | 2024 |
| 22 | 中石油新疆销售有限公司博州分公司精阿高速服务区西加油加气站 | 新疆双河市83团20连精阿高速G3018线83团服务区西侧 | 2024 |
| 23 | 双河市安捷能源有限公司 | 新疆双河市83团6连 | 2025 |
| 24 | 艾比湖双河市加油站 | 90团 | 2025 |

附表2：第五师双河市成品油零售体系“十五五”发展规划（2026—2030年）站点明细表

| 序号 | 加油站（点）名称 | 地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 81团12连 | 81团12连办公室南侧 | 拟建 |
| 2 | 81团6连 | 6连连接G577交叉口 | 拟建 |
| 3 | 84团2连 | 84团2连农机大院内，紧邻路边 | 拟建 |
| 4 | 84团8连怪石峪景区 | 怪石峪检查站边，出入车辆均需过检查站后进入拟建站点 | 拟建 |
| 5 | 86团中闽能源 | 博乐市友谊街与G219线交汇处 | 续建 |
| 6 | 86团邻工业园区 | 博乐市赛里木湖路东延，S205东侧三角地块（租赁站旁） | 拟建 |
| 7 | 87团2连 | S304线右侧（巨树林景区入口）处 | 拟建 |
| 8 | 89团14连 | 89团阿塔线与浩阿线东北侧 | 拟建 |
| 9 | 90团4连 | 90团4连S611路支路 | 拟建 |
| 10 | 91团2连 | 91团建工路北侧2连 | 拟建 |
| 11 | 91团7连 | G312线辅道，91团7连东侧 | 拟建 |
| 12 | 双河市综合加油站 | 双河市金山路与上海路交汇处 | 续建 |